###### WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Przystępując do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, znak KPP-I-2211-3/19/20 na obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości, przedstawiam wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:

| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Kierownik działu technicznego (1 osoba) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku dozoru i grupy 2 na stanowisku dozoru |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu zespołem obsługi technicznej – zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdz. IV ust. 1 pkt. 1.1 3b) ppkt. 1) SIWZ oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku dozoru i grupy 2 na stanowisku dozoru; |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w kierowaniu zespołem obsługi technicznej w budynku spełniającym wymagania określone w rozdz. IV ust. 1 pkt. 1.1 3b) ppkt. 1) SIWZ oraz uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci energetycznych grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku dozoru i grupy 2 na stanowisku dozoru; |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |
| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik elektryk 1 (1 osoba) |
| 2. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |
| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik elektryk 2 (1 osoba) |
| 3. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |
| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik elektryk 3 (1 osoba) |
| 4. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |

| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik elektryk 4 (1 osoba) |
| --- | --- | --- |
| 5. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |
| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik elektryk 5 (1 osoba) |
| 6. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |

| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik chłodnictwa 1 (1 osoba) |
| --- | --- | --- |
| 7. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja oraz grupy 2 na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |
| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik chłodnictwa 2 (1 osoba) |
| 8. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja oraz grupy 2 na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |

| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik automatyk-elektronik 1 (1 osoba) |
| --- | --- | --- |
| 9. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja oraz grupy 2 na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |
| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Technik automatyk-elektronik 2 (1 osoba) |
| 10. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wymagane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wymagane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (powyżej 1 kV) na stanowisku eksploatacja oraz grupy 2 na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum średnie techniczne |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |

| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Hydraulik 1 (1 osoba) |
| --- | --- | --- |
| 11. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wskazane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wskazane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (do 1 kV) na stanowisku eksploatacja, wskazana umiejętność obsługi systemów stałych urządzeń gaśniczych (SUG) |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum zawodowe |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |
| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Hydraulik 2 (1 osoba) |
| 12. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wskazane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wskazane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (do 1 kV) na stanowisku eksploatacja, wskazana umiejętność obsługi systemów stałych urządzeń gaśniczych (SUG) |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum zawodowe |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |

| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Ślusarz („złota rączka”) 1 (1 osoba) |
| --- | --- | --- |
| 13. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wskazane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wskazane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (do 1 kV) na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum zawodowe |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |
| Stanowisko (zakres wykonywanych czynności): |  | Ślusarz („złota rączka”) 2 (1 osoba) |
| 14. | Imię i nazwisko: | ……………………………………….. |
|  | Wskazane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | wskazane uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 1 (do 1 kV) na stanowisku eksploatacja |
|  | Posiadane kwalifikacje zawodowe/uprawnienia: | ……………………………………….…………………………………………. ……………………………………….…………………………………………. (należy podać zakres uprawnień osoby, numer uprawnień, datę ich wydania, nazwę organu, który je wydał) |
|  | Wymagane wykształcenie: | minimum zawodowe |
|  | Posiadane wykształcenie: | …………………………………………. |
|  | Wymagane minimalne doświadczenie zawodowe: | co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze technicznej budynku |
|  | Posiadane doświadczenie zawodowe: | ……… lat doświadczenia w obsłudze technicznej budynku |
|  | Podstawa do dysponowania osobą: | ………………………………………….1) |

Oświadczam(y), że w przypadku, gdyby nasza oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, wyżej wymienione osoby będą uczestniczyły w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany osoby, nowa osoba będzie miała nie gorsze kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.

Oświadczam(y), że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz posiadają niezbędne kwalifikacje.

............................................, dnia ......... r.                    ........................................................................

(miejscowość)                                       		     (podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

Uwaga:

- Podstawa dysponowania osobami – bezpośrednia – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub pośrednia – w postaci zasobu innego podmiotu. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy polega osobach zdolnych do wykonania zamówienia w postaci zasobu innego podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

- Wszystkie osoby, które będą realizować zamówienie nie mogą być karane za przestępstwo umyślne.